## Sheet
| Объект | Оборудование | Транслитерация обрудования | IP адрес оборудования
0 | МО, г. Балашиха, Энтузиастов шоссе, д. 2 | APC Smart-UPS 2200 | TEL-ENTUZIASTOV2BAKM-UPS/01 | 10.192.71.75
2 | МО, г. Балашиха, Энтузиастов шоссе, д. 4 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ENTUZIASTOV4ASTPRESS-UPS/01 | 10.192.71.76
4 | МО, г. Балашиха, Энтузиастов шоссе, д. 4 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ENTUZIASTOV4BLMZ78AK-UPS/01 | 10.192.3.29
7 | МО, г. Домодедово, Логистическая улица, д. 1 уч.9 | APC Smart-UPS 2200 RM | TEL-LOGISTICHESKAYA1KORP2ETAZH3-UPS/01 | 10.192.55.126
14 | МО, г. Котельники, Кузьминская улица, д. 5 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOTELNIKI-KUZMINSKAYA5-POD5DN-UPS/01 | 10.192.101.20
17 | МО, г. Лобня, Борисова улица, д. 14, корп. 2 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-LOBNYA-BORISOVA14K2-UPS/01 | 172.30.0.169
19 | МО, г. Лобня, Победы улица, д. 3 | APC Back UPS 650 | TEL-LOBNYA-POBEDY3-UPS/SUS5000 | 109.107.160.253
22 | МО, г. Одинцово, Вокзальная улица, д. 39Б | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-VOKZALNAYA39BPOD1UP-UPS/01 | 10.192.37.247
24 | МО, г. Одинцово, Говорова улица, д. 33 | APC SUA1000I Smart-UPS 1000VA/670W USB & Serial | TEL-KOSMONAVTOV17POD1-UPS/01 | 10.192.52.149
26 | МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 100А, пом. 7 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MOZHAYSKOE100APOD3DN-UPS/01 | 10.192.68.7
28 | МО, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ODINTSOVO-TRANSPORTNY1-ET1-UPS/01 | 10.192.0.99
30 | МО, г. Юбилейный, Лесная улица, д. 14 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-YUBILEYNYLESNAYA14-UPS/01 | 10.192.58.147
40 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Игоря Мерлушкина улица, д. 4 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-MERLUSHKINA4POD5DN-UPS/01 | 10.192.52.160
53 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Космонавтов бульвар, д. 1 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-KOSMONAVTOV1POD6DN-UPS/50 | 10.192.52.104
59 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Космонавтов бульвар, д. 11 | APC Smart-UPS RT On-Line 1000VA/700W Tower/RM 2U, SmartSlot, BLACK [SURT1000XLI] | TEL-KOSMONAVTOV11POD3DN-UPS/01 | 10.192.52.180
61 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Космонавтов бульвар, д. 13 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOSMONAVTOV13POD1DN-UPS/01 | 10.192.52.125
63 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Космонавтов бульвар, д. 18 | APC SUA1000I Smart-UPS 1000VA/670W USB & Serial | TEL-KOSMONAVTOV12POD1-STOYAK1-DN-UPS/01 | 10.192.52.223
64 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Космонавтов бульвар, д. 18 | APC AP9619 | TEL-KOSMONAVTOV12POD1-STOYAK1-DN-UPS/01-AP9619/01 | 10.192.52.223
69 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Космонавтов бульвар, д. 4 | APC Smart UPS RT 3000VA/2100W (SURTD3000XLI) | TEL-KOSMONAVTOV4POD3DN-UPS/01 | 10.192.52.111
74 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Космонавтов бульвар, д. 5 | APC Smart-UPS XL 2200 VA/1980W Black SUA2200XLI | TEL-KOSMONAVTOV5POD1DN-UPS/05 | 10.192.52.102
92 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Космонавтов бульвар, д. 6 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOSMONAVTOV6POD4DN-UPS/06 | 10.192.52.103
106 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Космонавтов бульвар, д. 7 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-KOSMONAVTOV7POD8DN-UPS/20 | 10.192.52.101
109 | МО, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Космонавтов бульвар, д. 8 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOSMONAVTOV8POD3DN-UPS/01 | 10.192.52.142
112 | МО, г.о. Красногорск, с. Ангелово, ЖК Росинка | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ANGELOVO-ROSINKA71-UPS/01 | 10.192.130.101
115 | МО, г.о. Химки, г. Химки, Рабочая улица, д. 2, стр. 95 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-HIMKIRABOCHAYA2STR95-UPS/01 | 10.192.42.99
136 | МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, п. Отрадное, Лесная улица, д. 16 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-OTRADNOE-LESNAYA16-UPS/01 | 10.192.67.145
138 | МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, п. Отрадное, Молодежная улица, д. 2 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-OTRADNOE-KLUBNAYA5-MAIN-UPS/02 | 10.192.57.70
141 | МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, п. Отрадное, Пятницкая улица, д. 3 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-OTRADNOE-PYATNICKAYA3UZEL-UPS/01 | 10.192.57.66
143 | МО, Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 112А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-PUTILKOVSKOE112A-UPS/01 | 10.192.22.195
145 | МО, Красногорский р-н, п. Александровский, , д. | APC Smart UPS RT 3000VA/2100W (SURTD3000XLI) | TEL-ALEXANDROVKA-UPS/01 | 10.192.62.6
148 | МО, Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, Александра Невского проезд, д. 2 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-ILIINSKOE-NEVSKOGO2POD2-UPS/01 | 10.192.63.131
150 | МО, Ленинский р-н, г. Видное, Школьная улица, д. 84 | APC Smart-UPS RT On-Line 1000VA/700W Tower/RM 2U, SmartSlot, BLACK [SURT1000XLI] | TEL-VIDNOESHKOLNAYA84-UPS/01 | 10.192.124.243
152 | МО, Ленинский р-н, г.о. Ленинский, п. Развилка, , д. МГПЗ | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-RAZVILKA-MGPZ-UPS/01 | 10.192.57.199
156 | МО, Ногинский р-н, г. Ногинск, 56 км, д. склады | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-NOGINSK56KMINFORMVS-UPS/02 | 10.192.122.82
157 | МО, Ногинский р-н, г. Ногинск, 56 км, д. склады | APC AP9617 | TEL-NOGINSK56KMINFORMVS-UPS/02-AP9617/02 | 10.192.122.82
158 | МО, Ногинский р-н, г. Ногинск, 56 км, д. склады | APC Smart-UPS XL 1000VA (SUA1000XLI) | TEL-NOGINSK56KMSTR1-INFORM-NEW-UPS/01 | 10.192.122.85
161 | МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, жилой комплекс Зеленоградский, д. 16/1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-TVERECKIY16K1POD5-UPS/01 | 10.192.114.251
164 | МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, жилой комплекс Зеленоградский, д. 16/2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-TVERECKIY16K2POD6-UPS/01 | 10.192.114.250
167 | МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, жилой комплекс Зеленоградский, д. 17/1 | APC AP9619 | TEL-TVERECKIY17POD4-UPS/02-AP9619/01 | 10.192.114.208
168 | МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, жилой комплекс Зеленоградский, д. 18/1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-TREHSVYATSKAYA18K1POD1UP-UPS/01 | 10.192.127.130
170 | МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, жилой комплекс Мелодия леса, д. 8 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-GOLUBOE-MELODIILESA-KORP8POD5-UPS/01 | 10.192.114.211
172 | МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, Парковый бульвар, д. 2, корп. 6 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-PARKOVY2KORP6POD1-UPS/01 | 10.192.114.233
174 | МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, Парковый бульвар, д. 5 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-GOLUBOE-PARKOVY5POD2-UPS/01 | 10.192.114.207
175 | МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, Парковый бульвар, д. 5 | APC AP9619 | TEL-GOLUBOE-PARKOVY5POD2-UPS/01-AP9619/01 | 10.192.114.207
176 | МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, Парковый бульвар, д. 7 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-PARKOVY7POD1-UPS/01 | 10.192.114.232
178 | МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, Трехсвятская улица, д. 6 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-TREHSVYATSKAYA6POD3-UPS/01 | 10.192.114.186
182 | Москва, 1905 Года улица , д. 7 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-1905GODA7STR1-UPS/01 | 10.192.28.202
184 | Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4/1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-1AVTOZAVODSKY4-ET3-UPS/01 | 10.192.37.179
187 | Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 9 | APC Smart-UPS 2200 | TEL-1DOROZHNY9/10STR1-UPS/01 | 10.192.0.242
189 | Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 7 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-1NAGATINSKY2STR7-UPS/01 | 10.192.22.162
191 | Москва, 1-я Мытищинская улица, д. 28, стр. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-1MYTISCHINSKAYA28STR1-UPS/01 | 10.192.45.87
193 | Москва, 2-й Донской проезд, д. 9 | APC Smart-UPS RT On-Line 8000VA Tower/RM 6U | TEL-2DONSKOY9-UPS/01 | 10.192.61.57
197 | Москва, 2-й Хорошевский проезд, д. 9, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-2HOROSHEVSKY9K1-UPS/01 | 10.192.49.109
199 | Москва, 2-я Квесисская улица, д. 20, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-2YAKVESISSKAYA20K1POD2-UPS/01 | 10.192.21.82
201 | Москва, 2-я Магистральная улица, д. 14А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-2MAGISTRALNAYA14A-UPS/01 | 10.192.40.19
204 | Москва, 3-й Марьиной Рощи проезд, д. 40 | APC Smart UPS RT 3000VA/2100W (SURTD3000XLI) | TEL-3MARYINOYROSCHI40ETAZH6-UPS/01 | 10.192.1.244
206 | Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-3NIZHNELIHOBORSKY3STR6-UPS/01 | 10.192.119.14
208 | Москва, 3-я Тверская-Ямская улица, д. 10 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-3TVERSKAYAYAMSKAYA10POD1-UPS/01 | 10.192.24.231
217 | Москва, 4-я Гражданская улица, д. 36 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-4YAGRAZHDANSKAYA36POD7-UPS/01 | 10.192.15.147
219 | Москва, 8 марта улица, д. 10/12 | APC Smart-UPS RT 10.000VA (SURT10000XL) | TEL-8MARTA10/12-UPS/01 | 10.192.14.94
221 | Москва, 8 марта улица, д. 10/12 | APC Smart-UPS RT 1000VA (SURT1000XLI) | TEL-8MARTA10/12-UPS/02 | 10.192.14.95
222 | Москва, 8 марта улица, д. 10/12 | APC AP9617 | TEL-8MARTA10/12-UPS/02-AP9617/01 | 10.192.14.95
224 | Москва, Авиамоторная улица, д. 44 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-AVIAMOTORNAYA44STR1-UPS/01 | 10.192.61.14
226 | Москва, Авиамоторная улица, д. 55 | APC Smart-UPS 2200 RM | TEL-AVIAMOTORNAYA55STR17ETAZH4-UPS/02 | 10.192.6.73
231 | Москва, Автозаводская улица, д. 23, стр. 928 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-AVTOZAVODSKAYA23STR928-ET1-SERVERNAYA-UPS/01 | 10.192.61.9
234 | Москва, Автозаводская улица, д. 19, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-AVTOZAVODSKAYA19KORP1-UPS/01 | 10.192.61.117
239 | Москва, Автозаводская улица, д. 23, корп. 7 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-AVTOZAVODSKAYA23KORP7TORGCENTR- ET1-2-UPS/01 | 10.192.61.18
244 | Москва, Андропова проспект, д. 22 | APC Smart UPS RT 3000VA/2100W (SURTD3000XLI) | TEL-ANDROPOVA22-UPS/01 | 10.192.70.7
246 | Москва, Антонова-Овсеенко улица, д. 15, стр. 3 | APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA1000RMI2U) | TEL-ANTONOVA-OVSEENKO15STR3-UPS/01 | 10.192.34.70
249 | Москва, Астрадамский проезд, д. 4А, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ASTRADAMSKY4AKORP1DN-UPS/03 | 10.192.132.105
251 | Москва, Астрадамский проезд, д. 4А, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ASTRADAMSKY4AKORP2DN-UPS/01 | 10.192.132.104
253 | Москва, Астрадамский проезд, д. 4А, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ASTRADAMSKY4AKORP2UP-UPS/02 | 10.192.132.106
256 | Москва, Барклая улица, д. 18/19 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-BARKLAYA18/19-UPS/01 | 10.192.34.235
258 | Москва, Березовой Рощи проезд, д. 12 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-BEREZOVOYROSCHI12-POD4DN-UPS/01 | 10.192.66.105
262 | Москва, Большая Почтовая улица, д. 26В, стр. 2 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-BPOCHTOVAYA26VSTR2-UPS/02 | 10.192.1.210
264 | Москва, Большая Дмитровка улица, д. 32 | APC Smart-UPS XL 1000VA (SUA1000XLI) | TEL-BDMITROVKA32STR1-UPS/01 | 10.192.41.37
266 | Москва, Большая Новодмитровская улица, д. 14 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-BNOVODMITROVSKAYA14KORP2ETAZH2-UPS/01 | 10.192.38.37
271 | Москва, Большая Садовая улица, д. 14, стр. 6 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-BSADOVAYA14STR6-UPS/02 | 10.192.39.42
276 | Москва, Боровая улица, д. 7, стр. 30 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-BOROVAYA7STR30-UPS/01 | 10.192.35.236
279 | Москва, Буденного проспект, д. 26, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-BUDENNOGO26K1POD3-UPS/01 | 10.192.28.229
281 | Москва, Буденного проспект, д. 26, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-BUDENNOGO26K2POD4-UPS/01 | 10.192.28.235
284 | Москва, Буракова улица, д. 29 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-BURAKOVA29-UPS/01 | 10.192.29.37
286 | Москва, Бутлерова улица, д. 7 | APC Switch Rack PDU AP7920 | TEL-BUTLEROVA7ET2R2AM3-PDU/02 | 10.192.2.70
287 | Москва, Бутлерова улица, д. 7 | APC Switch Rack PDU AP7920 | TEL-BUTLEROVA7ET2R6M7-PDU/01 | 10.192.2.68
289 | Москва, Бутлерова улица, д. 7 | APC Smart-UPS RT 10.000VA (SURT10000RMXLI) | TEL-BUTLEROVA7ETAZH10-UPS/01 | 10.192.4.184
291 | Москва, Бутлерова улица, д. 7 | APC Smart UPS 3000 RM (SUA3000RMI2U) | TEL-BUTLEROVA7ETAZH7-UPS/03 | 10.192.4.175
295 | Москва, Вербная улица, д. 6 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-VERBNAYA6-UPS/01 | 10.192.26.231
297 | Москва, Верейская улица, д. 29 | APC Smart-UPS XL 1000VA (SUA1000XLI) | TEL-VEREISKAYA29KORP130-UPS/01 | 10.192.2.242
299 | Москва, Верейская улица, д. 29А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-VEREISKAYA29AKB-KUNTSEVO-UPS/03 | 10.192.44.97
300 | Москва, Верейская улица, д. 29А | APC AP9619 | TEL-VEREISKAYA29AKB-KUNTSEVO-UPS/03-AP9619/3 | 10.192.44.97
301 | Москва, Верейская улица, д. 29А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-VEREISKAYA29A-SEROE-UPS/02 | 10.192.44.73
306 | Москва, Верейская улица, д. 29А | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-VEREISKAYA29A-UPS/01 | 10.192.44.68
312 | Москва, Волоколамское шоссе, д. 116, стр. 4 | EDFA-1550-20, Усилитель +20(Дб), NewNets 1550, SNMP, SC/APC | TEL-VOLOKOLAMSKOE116STR4-SERVERNAYA-EDFA/01 | 10.192.121.10
313 | Москва, Волоколамское шоссе, д. 116, стр. 4 | APC Smart-UPS XL 3000 SUA3000RMXLI3U | TEL-VOLOKOLAMSKOE116STR4-SERVERNAYA-UPS/01 | 10.192.69.2
315 | Москва, Врубеля улица, д. 8, корп. 2 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-VRUBELYA8KORP2-UPS/01 | 10.192.5.25
318 | Москва, Вятская улица, д. 27, стр. 17 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-VYATSKAYA27STR17-UPS/01 | 10.192.5.39
320 | Москва, г. Зеленоград, , д. корп. 901Б | VOLIUS VS575 EDFA-1550-25, Усилитель +25(Дб), SNMP, SC/APC | TEL-ZELENOGRAD901B-SEK3-EDFA/INFOCOS-TV | 192.168.0.123
322 | Москва, г. Зеленоград, , д. корп. 901Б | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-ZELENOGRAD901B-SEK3-UPS/01 | 10.192.76.130
325 | Москва, г. Московский, мкрн. 3, д. 10 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MOSKOVSKY3KORP10POD2-UPS/08 | 10.192.36.188
328 | Москва, г. Московский, мкрн. 3, д. 11 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-MOSKOVSKY3KORP11POD2-UPS/14 | 10.192.27.111
330 | Москва, г. Московский, мкрн. 3, д. 16 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MOSKOVSKY3KORP16POD7-UPS/01 | 10.192.36.164
332 | Москва, г. Московский, мкрн. 3, д. 17 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MOSKOVSKY3KORP17-UPS/01 | 10.192.36.172
334 | Москва, г. Московский, мкрн. 3, д. 18 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MOSKOVSKY3KORP18POD1-UPS/01 | 10.192.47.8
337 | Москва, г. Московский, мкрн. 3, д. 19 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MOSKOVSKY3KORP19POD1-UPS/01 | 10.192.47.20
341 | Москва, г. Московский, мкрн. 3, д. 9 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MOSKOVSKY3KORP9POD2-UPS/04 | 10.192.27.71
344 | Москва, г. Московский, мкрн. 3, д. 9 | APC Smart-UPS RT On-Line 8000VA Tower/RM 6U | TEL-MOSKOVSKY3KORP9-UPS/01 | 10.192.107.101
349 | Москва, Гоголевский бульвар, д. 31, стр. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-GOGOLEVSKY31-UPS/01 | 10.192.3.233
351 | Москва, Гончарная улица, д. 21 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-GONCHARNAYA21-UPS/01 | 10.192.119.220
355 | Москва, Дербеневская улица, влад. 24, стр. 3 | APC Smart UPS RT 3000VA/2100W (SURTD3000XLI) | TEL-DERBENEVSKAYA24STR3-UPS/01 | 10.192.39.67
357 | Москва, Дмитрия Ульянова улица, д. 31 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-DMITRIYAULIANOVA31KORP1-UPS/01 | 10.192.28.137
358 | Москва, Дмитрия Ульянова улица, д. 31 | APC AP9619 | TEL-DMITRIYAULIANOVA31KORP1-UPS/01-AP9619/01 | 10.192.28.137
359 | Москва, Дмитровское шоссе, д. 118 | APC Smart-UPS 750XL | TEL-DMITROVSKOE118KORP1-UPS/01 | 10.192.3.173
362 | Москва, Добролюбова улица, д. 8А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-DOBROLYUBOVA8ASTR1-UPS/01 | 10.192.26.36
364 | Москва, Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-DOLGOPRUDNAYA14KORP2-POD5-UPS/04 | 10.192.72.42
366 | Москва, Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-DOLGOPRUDNAYA15KORP1-POD5UP-UPS/03 | 10.192.72.41
368 | Москва, Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-DOLGOPRUDNAYA15KORP2-POD3-UPS/02 | 10.192.72.40
370 | Москва, Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-DOLGOPRUDNAYA15KORP3-POD3-UPS/01 | 10.192.72.39
372 | Москва, Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 5 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-DOLGOPRUDNAYA15KORP5-POD3-UPS/01 | 10.192.72.3
374 | Москва, Донская площадь, д. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-DONSKAYA1-SERVERNAYA-UPS/01 | 10.192.61.61
376 | Москва, Дорогобужская улица, д. 14 | APC Smart-UPS 2200 | TEL-DOROGOBUZHSKAYA14-UPS/01 | 10.192.0.37
379 | Москва, Дорожная улица, д. 60 МИНАТОМ | APC Smart-UPS 2200 XL NET w/PC+ [SU2200XLINET] | TEL-DOROZHNAYA60A-MINATOM-STR1-ETAZH1-UPS/01 | 10.192.20.151
384 | Москва, Дорожная улица, д. 60 МИНАТОМ | APC Smart-UPS 2200 XL NET w/PC+ [SU2200XLINET] | TEL-DOROZHNAYA60MINATOM-UPS/01 | 10.192.0.18
390 | Москва, Дорожная улица, д. 60 ПРОДПРОФИТ | APC Smart- UPS RT 6000XL, [SURT6000XLI] | TEL-DOROZHNAYA60PRODPROFIT-UPS/01 | 10.192.0.226
394 | Москва, Дубнинская улица, д. 40А, корп. 1 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-DUBNINSKAYA40AKORP1DN-UPS/01 | 10.192.3.54
397 | Москва, Ефремова улица, д. 19, корп. 2 | APC SUA1000RMI1U 1000VA/640W USB, RS-232, SmatrSlot | TEL-EFREMOVA19K2P1-UPS/01 | 10.192.29.209
401 | Москва, Журавлева площадь, д. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ZHURAVLEVA1STR1-UPS/01 | 10.192.22.89
404 | Москва, Измайловский проезд, д. 10, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-IZMAYLOVSKY10K1SHKAF1-2-UPS/01 | 10.192.54.30
406 | Москва, Измайловский проезд, д. 11, стр. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-IZMAILOVSKY11STR2-UPS/01 | 10.192.22.98
409 | Москва, Ильменский проезд, д. 11 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ILMENSKY11-UPS/01 | 10.192.34.139
411 | Москва, Ильменский проезд, д. 13, стр. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ILMENSKY13STR1-UPS/01 | 10.192.34.131
415 | Москва, Искры улица, д. 1, корп. А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ISKRY1KORP-A-UP-UPS/01 | 10.192.44.34
419 | Москва, Казарменный переулок, д. 3 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KAZARMENNY3POD3-UPS/01 | 10.192.141.39
421 | Москва, Каширское шоссе, д. 23 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-KASHIRSKOE23-UPS/01 | 10.192.1.83
429 | Москва, Кирпичная улица, д. 41 | APC Smart-UPS 2200 XL NET w/PC+ [SU2200XLINET] | TEL-KIRPICHNAYA41-UPS/01 | 10.192.25.162
431 | Москва, Кирпичные Выемки улица, влад. 7 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KIRPICHNIEVIEMKI7-UPS/01 | 10.192.0.239
433 | Москва, Климашкина улица, д. 17, стр.2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KLIMASHKINA17POD3-UPS/01 | 10.192.22.247
437 | Москва, Корабельная улица, д. 11, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KORABELNAYA11KORP2POD1-UPS/01 | 10.192.63.14
439 | Москва, Корабельная улица, д. 13 | APC SUA1000I Smart-UPS 1000VA/670W USB & Serial | TEL-KORABELNAYA13POD2-UPS/01 | 10.192.29.101
441 | Москва, Короленко улица, д. 8 | APC Smart UPS 700XL- источник бесперебойного питания | TEL-KOROLENKO8-UPS/01 | 10.192.23.153
443 | Москва, Космонавта Волкова улица, д. 31 | APC Smart-UPS, 1600 Watts / 2200 VA, RM, 5U, SUA2200RMXLINET | TEL-KOSMONAVTAVOLKOVA31-UPS/01 | 10.192.100.162
446 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1 | APC PDU AP7851 | TEL-KOCHNOVSKY4KORP1-SERVERNAYA7POD-PDU/01 | 10.192.51.102
450 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD1DN-UPS/10 | 10.192.51.94
453 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD2UP-UPS/09 | 10.192.51.95
456 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD3UP-UPS/03 | 10.192.51.96
459 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD4UP-UPS/04 | 10.192.51.97
462 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD5UP-UPS/05 | 10.192.51.98
465 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD6UP-UPS/06 | 10.192.51.99
468 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD7UP-UPS/07 | 10.192.51.100
471 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD8UP-UPS/08 | 10.192.51.93
474 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD10DN-UPS/20 | 10.192.27.162
476 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD11DN-UPS/21 | 10.192.27.163
478 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD12DN-UPS/22 | 10.192.27.164
480 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD13DN-UPS/23 | 10.192.27.165
482 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD14DN-UPS/24 | 10.192.27.166
484 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD15DN-UPS/25 | 10.192.27.167
486 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD15UP-UPS/35 | 10.192.27.173
488 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD16DN-UPS/26 | 10.192.27.168
490 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD17DN-UPS/27 | 10.192.27.169
492 | Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KOCHNOVSKY4POD9DN-UPS/01MAIN | 10.192.27.170
494 | Москва, Красная Сосна улица, д. 2 корп.1 стр.2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KRASNOYSOSNY2K1STR2-UPS/01 | 10.192.41.144
497 | Москва, Кривоколенный переулок, д. 5, ст. 4 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KRIVOKOLENNY5STR4-ET3-UPS/01 | 10.192.4.231
500 | Москва, Крылатская улица, д. 45, корп. 3 | APC Smart-UPS, 1600 Watts / 2200 VA, RM, 5U, SUA2200RMXLINET | TEL-KRYLATSKAYA45KORP3-UPS/01 | 10.192.12.168
502 | Москва, Крылатские Холмы улица, д. 24 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KRYLATSKIEHOLMY24POD2-UPS/01 | 10.192.35.181
504 | Москва, Кулаков переулок, д. 17, стр. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-KULAKOV17STR1-UPS/01 | 10.192.45.83
506 | Москва, Курьяновская набережная, д. 6, стр. 1 | APC BR550GI | TEL-KURIYANOVSKAYA6STR1-UPS/01 | 10.192.22.40
508 | Москва, Ленинградский проспект, д. 45Г | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-LENINGRADSKY45G-UPS/01 | 10.192.4.75
510 | Москва, Ленинградский проспект, д. 66 корп.1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-LENINGRADSKY66K1-UPS/01 | 10.192.5.137
512 | Москва, Ленинградский проспект, д. 68 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-LENINGRADSKY68STR16-UPS/01 | 10.192.34.11
514 | Москва, Ленинградский проспект, д. 76, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-LENINGRADSKY76KORP1-UPS/02 | 10.192.5.13
515 | Москва, Ленинградский проспект, д. 76, корп. 1 | APC AP9606 | TEL-LENINGRADSKY76KORP1-UPS/02-AP9606/01 | 10.192.5.13
524 | Москва, Ленинградское шоссе, д. 37, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-LENINGRADSKOE37K1-UPS/01 | 10.192.124.126
527 | Москва, Ленинский проспект, д. 15 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-LENINSKY15-KORP2-UPS/01 | 10.192.39.90
528 | Москва, Ленинский проспект, д. 15 | APC AP9630 | TEL-LENINSKY15-KORP2-UPS/01-AP9630/01 | 10.192.39.90
529 | Москва, Леонтьевский переулок, д. 25 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-LEONTEVSKY25-UPS/01 | 10.192.6.196
534 | Москва, Лианозовский проезд, д. 6 | APC Smart-UPS 2200 XL NET w/PC+ [SU2200XLINET] | TEL-LIANOZOVSKIY6-UPS/01 | 10.192.3.162
541 | Москва, Ломоносовский проспект, д. 25, корп. 1 | APC Smart-UPS VT 15kVa [SUVTPF15KB4H] | TEL-LOMONOSOVSKY25K1POD5DN-UPS/01 | 10.192.56.129
552 | Москва, Ломоносовский проспект, д. 25, корп. 2 | APC Smart-UPS VT 15kVa [SUVTPF15KB4H] | TEL-LOMONOSOVSKY25K2POD2DN-UPS/01 | 10.192.56.132
573 | Москва, Ломоносовский проспект, д. 25, корп. 3 | APC Smart-UPS VT 15kVa [SUVTPF15KB4H] | TEL-LOMONOSOVSKY25K3POD5DN-UPS/01 | 10.192.56.133
586 | Москва, Ломоносовский проспект, д. 25, корп. 5 | APC Smart UPS RT 3000VA/2100W (SURTD3000XLI) | TEL-LOMONOSOVSKY25K5POD3DN-UPS/01 | 10.192.56.130
601 | Москва, Ломоносовский проспект, д. 29, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-SUN-LOMONOSOVSKY29K2-SERVERNAYA-UPS/02 | 10.34.104.46
608 | Москва, Ломоносовский проспект, д. 41, корп. 2 | APC AP9619 | TEL-LOMONOSOVSKY41K2UP-UPS/01-AP9619/01 | 10.192.57.57
610 | Москва, Лосевская улица, д. 18 | APC Smart UPS RT 3000VA/2100W (SURTD3000XLI) | TEL-LOSEVSKAYA18-UPS/01 | 10.192.41.130
612 | Москва, Луганская улица, д. 5 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-LUGANSKAYA5-UPS/01 | 10.192.51.227
615 | Москва, Малая Пироговская улица, д. 13, стр. 1,2,3 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MALAYAPIROGOVSKAYA13-UPS/01 | 10.192.61.37
617 | Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MKONYUSHKOVSKY2-UPS/01 | 10.192.138.205
625 | Москва, Маршала Рыбалко улица, д. 2, корп. 8 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-RYBALKO2KORP8ETAZH7-UPS/36 | 10.192.43.144
627 | Москва, Маршала Рыбалко улица, д. 2, корп. 9 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-RYBALKO2KORP9POD3-UPS/11 | 10.192.43.138
629 | Москва, Маршала Тимошенко улица, д. 17, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MARSHALATIMOSHENKO17KORP2-UPS/02 | 10.192.6.214
631 | Москва, Мастеркова улица, д. 1 | APC Smart-UPS 2200 | TEL-MASTERKOVA1POD3-UPS/01 | 10.192.37.164
634 | Москва, Металлургов улица, д. 62 корп.1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-METALLURGOV62KORP1POD2-UPS/01 | 10.192.38.67
638 | Москва, Милютинский переулок, д. 5, стр. 2 | APC Smart-UPS RT 5000VA (SURT5000XLI) | TEL-MILYUTINSKY5STR2-UPS/01 | 10.192.142.7
640 | Москва, Мироновская улица, д. 25, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MIRONOVSKAYA25K1-UPS/02 | 10.192.112.106
643 | Москва, Мироновская улица, д. 46 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MIRONOVSKAYA46POD2-UPS/02 | 10.192.26.125
645 | Москва, Мироновская улица, д. 46 корп.1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MIRONOVSKAYA46K1POD3UP-UPS/01 | 10.192.26.122
647 | Москва, Мичуринский проспект, д. 26, корп. 9-57 | APC Smart-UPS 750 (SMT750I) | TEL-MICHURINSKY26POD3DN-UPS/01 | 10.192.23.6
655 | Москва, Мичуринский проспект, д. 3 | APC Smart-UPS 1500XLM, 2U,[SUM1500RMXLI2U] | TEL-MICHURINSKY3UZEL-UPS/01 | 10.192.57.22
659 | Москва, Мичуринский проспект, д. 5 | APC Smart-UPS RT 10.000VA (SURT10000RMXLI) | TEL-SUN-MICHURINSKY5-NEWSERVERNAYA-UPS/01 | 10.192.48.35
661 | Москва, Мичуринский проспект, д. 5 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-SUN-MICHURINSKY5POD1-2-UPS/02 | 10.192.48.36
663 | Москва, Мичуринский проспект, д. 51 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-MICHURINSKY51-UPS/01 | 10.192.7.19
676 | Москва, Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня улица, д. 1, корп. 1 | APC Smart-UPS SUA2200RMXLI3U | TEL-MICHURINSKY1K1POD4UZEL-UPS/03NTV+ | 10.192.23.21
679 | Москва, МКАД, 60-й километр, влад. 4Б | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-MKAD60VLAD4BKOMN206-UPS/01 | 10.192.21.67
681 | Москва, МКАД, 95-й километр, д. КДЦ Ханой-Москва | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-YAROSLAVSKOE146K1-LEVOE13-UPS/08 | 10.192.46.13
683 | Москва, МКАД, 95-й километр, д. КДЦ Ханой-Москва | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-YAROSLAVSKOE146K1-LEVOE19-UPS/13 | 10.192.46.21
685 | Москва, МКАД, 95-й километр, д. КДЦ Ханой-Москва | APC Smart-UPS 750 (SMT750I) | TEL-YAROSLAVSKOE146K1-PRAVOE13-UPS/09 | 10.192.46.12
687 | Москва, МКАД, 95-й километр, д. КДЦ Ханой-Москва | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-YAROSLAVSKOE146K1-PRAVOE19-UPS/14 | 10.192.46.22
690 | Москва, МКАД, 95-й километр, д. КДЦ Ханой-Москва | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-YAROSLAVSKOE146K1-PRAVOE3-UPS/01 | 10.192.46.36
692 | Москва, МКАД, 95-й километр, д. КДЦ Ханой-Москва | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-YAROSLAVSKOE146K1-PRAVOE7-UPS/03 | 10.192.46.6
694 | Москва, МКАД, 95-й километр, д. КДЦ Ханой-Москва | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-YAROSLAVSKOE146K1-TORGCENTR-ETAZH1-UPS/07 | 10.192.46.16
696 | Москва, МКАД, 95-й километр, д. КДЦ Ханой-Москва | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-YAROSLAVSKOE146K1-TORGCENTR-UPS/12 | 10.192.46.15
699 | Москва, Монтажная улица, д. 3/7 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-MONTAZHNAYA3-UPS/01 | 10.192.1.227
701 | Москва, Мосфильмовская улица, д. 53 | APC Smart-UPS 750 (SMT750I) | TEL-MOSFILMOVSKAYA53POD8DN-UPS/01 | 10.192.21.22
703 | Москва, Нарышкинская аллея, д. 5 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-NARYSHKINSKAYA5KORP2-UPS/01 | 10.192.20.19
707 | Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-NAHIMOVSKY47K2-UPS/01 | 10.192.26.164
710 | Москва, Нежинская улица, д. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-NEZHINSKAYA1KORP4DN-UPS/04 | 10.192.22.5
712 | Москва, Нижний Кисельный переулок, д. 4 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-NIZHNYKISELNY4-UPS/01 | 10.192.38.227
714 | Москва, Новоалексеевская улица, влад. 22 А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-NOVOALEKSEEVSKAYA22A-UPS/01 | 10.192.48.84
716 | Москва, Новокосинская улица, д. 18 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-NOVOKOSINSKAYA18POD3-UPS/01 | 10.192.29.58
720 | Москва, Обручева улица, д. 36 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-OBRUCHEVA36KORP1ETAZH2-UPS/01 | 10.192.1.194
723 | Москва, Огородный проезд, д. 9 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-OGORODNY9-UPS/01 | 10.192.55.254
725 | Москва, Озерная улица, д. 9 | APC Smart-UPS XL 1000VA (SUA1000XLI) | TEL-OZERNAYA9POD3DN-UPS/01 | 10.192.2.122
727 | Москва, Окская улица, д. 1, корп. 1 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-OKSKAYA1KORP1-UPS/01 | 10.192.28.124
730 | Москва, Ордынский тупик, д. 4А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ORDYNSKY4A-UPS/01 | 10.192.104.211
732 | Москва, Остафьевская улица, д. 35 стр.2 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-OSTAFIEVSKAYA35STR2-UPS/01 | 10.192.29.149
737 | Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 15 | APC Smart-UPS RT 1000VA (SURT1000XLI) | TEL-PETROVSKORAZUMOVSKY15POD2DN-UPS/01 | 10.192.27.229
739 | Москва, Поварская улица, д. 8/1, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-POVARSKAYA8-1KORP1-UPS/01 | 10.192.41.46
741 | Москва, Погонный проезд, д. 14 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-POGONNY14-UPS/01 | 10.192.22.82
744 | Москва, Подольских Курсантов улица, д. 3 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-PODOLSKIHKURSANTOV3-UPS/01 | 10.192.6.36
747 | Москва, Попов проезд, д. 4 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-POPOV4UZEL-UPS/01 | 10.192.31.134
750 | Москва, Походный проезд, д. 4 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-POHODNY4-UPS/01 | 10.192.22.148
753 | Москва, Пресненский Вал улица, д. 14 | APC Smart UPS 2200VA, (SUA2200RMI2U) Rack Mount 2U USB | TEL-PRESNENSKY14-UPS/01 | 10.192.136.90
755 | Москва, Профсоюзная улица, д. 25, корп.1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-PROFSOYUZNAYA25K1POD3-UPS/02 | 10.192.4.157
758 | Москва, Рабочая улица, д. 35 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-RABOCHAYA35-UPS/01 | 10.192.61.29
762 | Москва, Расплетина улица, д. 22 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-RASPLETINA22POD1UP-UPS/01 | 10.192.3.196
764 | Москва, Рогожский Вал улица, д. 10 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-ROGOZHSKY10-UPS/01 | 10.192.71.139
767 | Москва, Рублевское шоссе, д. 60, к.41 | APC Smart-UPS RT 2000VA/1400W(SURT2000XLI) | TEL-RUBLEVSKOE60K41-UPS/01 | 10.192.3.124
769 | Москва, Рублевское шоссе, д. 97 корп.1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-RUBLEVSKOE97K1POD1-UPS/01 | 10.192.42.131
771 | Москва, Ружейный переулок, д. 6, стр. 1 | APC BK500-RS 500VA/300W | TEL-RUZHEYNY6STR1-UPS/01 | 10.192.73.16
773 | Москва, Рябиновая улица, д. 28А, стр. 1 | APC Smart-UPS 2200 RM | TEL-RYABINOVAYA28ASTR1-UPS/01 | 10.192.127.208
775 | Москва, Рябиновая улица, д. 32 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-RYABINOVAYA32-SERVERNAYA-UPS/01 | 10.192.44.94
779 | Москва, с. Сосенское, ж/к Дубровка, Сосновая улица, влад. 15 | APC Smart-UPS RT 2000VA/1400W(SURT2000XLI) | TEL-DUBROVKA5APPARATNAYA-UPS/01 | 10.192.23.163
781 | Москва, Северное Чертаново микрорайон, влад. корп. 208 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-SEVCHERTANOVO208-UPS/01 | 10.192.139.76
783 | Москва, Северное Чертаново микрорайон, д. 1А, корп. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-SEVERNOECHERTANOVO1APOD1DN-1-UPS/13 | 10.192.23.212
787 | Москва, Старая Басманная улица, д. 12, стр. 1 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-STARAYABASMANNAYA12STR1-UPS/01 | 10.192.139.38
789 | Москва, Старокрымская улица, д. 15, корп. 1 | APC Smart-UPS RT On-Line 1000VA/700W Tower/RM 2U, SmartSlot, BLACK [SURT1000XLI] | TEL-STAROKRYMSKAYA15K1POD5DN-UPS/01 | 10.192.131.39
791 | Москва, Старокрымская улица, д. 17 | APC Smart UPS RT 3000VA/2100W (SURTD3000XLI) | TEL-STAROKRYMSKAYA17POD1DN-UPS/01 | 10.192.54.131
798 | Москва, Сущевский Вал улица, д. 26 | APC Smart-UPS RT SURTD5000XLI | TEL-SUSCHEVSKYVAL26-UPS/01 | 10.192.41.68
802 | Москва, Тихая улица, д. 24 | APC Smart-UPS RT 5000VA (SURT5000XLI) | TEL-TIHAYA24-UPS/01 | 10.192.28.4
808 | Москва, Усачева улица, д. 2, стр.3 | APC Smart- UPS RT 6000XL, [SURT6000XLI] | TEL-USACHEVA2STR3-UPS/02 | 10.192.55.28
810 | Москва, Усиевича улица, д. 29, к.1 | APC Smart-UPS XL 1000VA (SUA1000XLI) | TEL-USIEVICHA29K1POD2-UPS/02 | 10.192.34.2
812 | Москва, Фадеева улица, д. 4А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-FADEEVA4ASECTION-A-DUG-UPS/01 | 10.192.13.46
815 | Москва, Фрезер шоссе, д. 17А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-FREZER17A-UPS/01 | 10.192.1.100
817 | Москва, Фридриха Энгельса улица, д. 20, стр. 1 | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-FRIDRIKHAENGELSA20STR1-UPS/01 | 10.192.59.10
821 | Москва, Ходынский бульвар, д. 2 | APC Smart-UPS RT 5000VA (SURT5000XLI) | TEL-HODYNSKY2-SERVERNAYA Pod- G-UPS/01 | 10.192.66.2
823 | Москва, Ходынский бульвар, д. 20А | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-HODYNSKY20A-POD1ST1-UPS/114 | 10.192.66.114
825 | Москва, Ходынский бульвар, д. 20А | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-HODYNSKY20A-POD1ST2-UPS/115 | 10.192.66.115
827 | Москва, Ходынский бульвар, д. 20А | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-HODYNSKY20A-POD2ST1-UPS/117 | 10.192.66.143
829 | Москва, Ходынский бульвар, д. 20А | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-HODYNSKY20A-POD2ST2-UPS/116 | 10.192.66.116
831 | Москва, Ходынский бульвар, д. 20А | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-HODYNSKY20A-POD3ST2-UPS/03 | 10.192.66.78
833 | Москва, Ходынский бульвар, д. 20А | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-HODYNSKY20A-POD4ST2-UPS/120 | 10.192.66.120
835 | Москва, Ходынский бульвар, д. 20А | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-HODYNSKY20A-POD5ST2-UPS/118 | 10.192.66.118
837 | Москва, Ходынский бульвар, д. 20А | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-HODYNSKY20A-POD6ST2-UPS/119 | 10.192.66.119
839 | Москва, Ходынский бульвар, д. 20А | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-HODYNSKY20A-POD7ST2-UPS/121 | 10.192.66.121
842 | Москва, Ходынский бульвар, д. 20А | APC Smart UPS 1500VA USB 230V (SUA1500I) | TEL-HODYNSKY20A-POD8ST2-UPS/02 | 10.192.66.31
844 | Москва, Ходынский бульвар, д. 9 | APC Smart-UPS 750 (SMT750I) | TEL-HODYNSKY9POD4-UPS/01 | 10.192.64.196
846 | Москва, Чапаевский переулок, д. 3 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-CHAPAEVSKY3SECTION4A-UPS/01 | 10.192.45.3
849 | Москва, Чертановская улица, влад. 43. корп.5 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-CHERTANOVSKAYA43KORP5-UPS/01 | 10.192.35.174
851 | Москва, Шелихова проезд, д. 7 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-SHELIHOVA7-SERVERNAYA-UPS/01 | 10.192.71.144
852 | Москва, Шелихова проезд, д. 7 | APC AP9619 | TEL-SHELIHOVA7-SERVERNAYA-UPS/01-AP9619/01 | 10.192.71.144
853 | Москва, Шоссейная улица, д. 90 стр.57 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-SHOSSEINAYA90STR73-UPS/01 | 10.192.28.16
855 | Москва, Щелковское шоссе, д. 77/79 | APC Smart-UPS XL 1000VA (SUA1000XLI) | TEL-SCHELKOVSKOE77-79-UPS/01 | 10.192.54.81
857 | Москва, Электродная улица, д. 2 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ELEKTRODNAYA2ING-ETAZH2-UPS/01 | 10.192.28.94
859 | Москва, Электрозаводская улица, д. 24 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ELEKTROZAVODSKAYA24APPARAT-UPS/03 | 10.192.6.28
864 | Москва, Электрозаводская улица, д. 24 | APC Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) | TEL-ELEKTROZAVODSKAYA24-UPS/07 | 10.192.22.119
866 | Москва, Электрозаводская улица, д. 24 | APC Rack-mount Transfer Switches AP7724 Rack ATS, 2U 230V, 32A | TEL-ELZD24-STOYKA64-AVR | 10.192.21.216
867 | Москва, Электрозаводская улица, д. 31, стр.3 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-ELEKTROZAVODSKAYA31STR3-UPS/01 | 10.192.2.19
869 | Москва, Электрозаводская улица, д. 58 | APC Smart-UPS 750 (SMT750I) | TEL-ELEKTROZAVODSKAYA58-UPS/01 | 10.192.22.75
871 | Москва, Юннатов улица, д. 18 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-YUNNATOV18-UPS/01 | 10.192.33.100
874 | Москва, Яковоапостольский переулок, влад. 12 стр.1 | APC Smart-UPS RT 5000VA (SURT5000XLI) | TEL-YAKOVOAPOSTOLSKY12STR1-UPS/01 | 10.192.15.245
876 | Москва, Ярославское шоссе, д. 146, корп. 1 | APC Smart-UPS XL 3000 SUA3000RMXLI3U | TEL-YAROSLAVSKOE146K1-SERVERNAYA-UPS/01 | 10.192.46.4
878 | Москва, Ярцевская улица, д. 14 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-YARTSEVSKAYA14POD1-UPS/01 | 10.192.33.227
881 | Москва, Ярцевская улица, д. 16 | APC Smart-UPS 750 (SUA750I) | TEL-YARTSEVSKAYA16UP-UPS/01 | 10.192.33.234
885 | Москва, Ярцевская улица, д. 27, корп. 1 | APC Smart-UPS VT 10kVa | TEL-YARTSEVSKAYA27K1POD2UZEL-UPS/01 | 10.192.35.185